## IE EPi FEF
Esempio di calcolo IE-EPix-FEF
					Superficie riscaldata utile		Volume / riscaldato lordo	Passo 1:	Inserire superficie riscaldata calpestabile dell'appartamento
Costo annuale di metano					Passo 2:	- Se riscaldamento a metano: inserire il costo annuale.
Costo unitario di metano 01.09.06		0,62 €/m³			100 m²		320 m³		- Per gli altri combustibili inserire la quantatia annuale consumata.
Consumo annuale di metano		0 m³			Indici: sup		Indici: vol

Combustibile	Quantità	Pot. calorifero	Energia
Metano normale	0 m³	9,8 kWh/m³	0 kWh
Metano condensazione		10,2 kWh/m³
Gasolio		10,0 kWh/litro
Legna		2.000 kWh/m³ st
Trucioli		4,2 kWh/kg
Pellets / Brickets		4,9 kWh/kg
Teleriscaldamento		1,0 kWh/kWh
Corrente elettrica		1,0 kWh/kWh			FEF
Fornitura energetica annuale QH+ACS+cucina			0 kWh		0 kWh/m²a		0 kWh/m³a

Fabbisogno energetico – per acqua calda san.	Persone	Fabb. ACS/P	EN-ACS
		1.000 kWh/P	0 kWh					Passo 3:	Inserire il numero di persone che abita nell'appartamento
detrazione resa impianto solare			0 kWh					Passo 4:	Inserire la percentuale di copertura dell'impianto solare termico (standard 75%), se presente
– per cucina a metano		150 kWh/P	0		EPix			Passo 5:	- Se si cucina con metano o GPL, inserire x
Fornitura energetica per riscaldamento finale QEPH			0 kWh		0 kWh/m²a		0 kWh/m³a		- Se non si cucina con metano o GPL, lasciare libero la cella

Perdita dell'impianto di riscalda-mento = 1-h		Perdita	Energia
		25%	0 kWh		IEcalore			Passo 6:	Inserire la percentuale di perdita totale dell'impianto di riscaldamento (standard 25%)
Fornitura energetica per riscaldamento utile QH			0 kWh		0 kWh/m²a		0 kWh/m³a

Questo file può essere aperto con il software Open Source OpenOffice e LibreOffice.
Potete scaricarlo gratuitamente da www.openoffice.org e www.libreoffice.org.

	© Günther Gantioler
	TBZ - www.tbz.bz

	Questo foglio fa parte degli TBZ-Tools, acquistabile da TBZ.

Classe energetica	IE
G	200 kWh/m²a
F	160 kWh/m²a
E	120 kWh/m²a
D	90 kWh/m²a
C	70 kWh/m²a
B	50 kWh/m²a
A	30 kWh/m²a
P	15 kWh/m²a
SUO	0 kWh/m²a
Indice energetico involucro