## Progettazione
	Protocollo collaudo VMC / per la certificazioe edifici PH					Nome progetto
						Nome progettista
						Esperto PH responsabile

	1. Dati della progettazione passiva					2. Dati della macchina VMC
	Superficie SUR					Produttore
	Volume per ricambio d'aria			*altezza massima 2,5 m		Prodotto
	Portata d'aria invernale			*con ricambio standard 0,3		Zona ventilata
						Qualità filtro aria fresca
	3. Dati dei canali
	Coibentazione canali vx esterno				Condensa collegata		(x) SI ( ) NO		Silenziatore	(x) SI ( ) NO
	Barriera al vapore nastrata		(x) SI ( ) NO		Sifone nel tubo condensa		(x) SI ( ) NO		Impianto pulito	( ) SI (x) NO

	4. Progettazione bocchette
	Piano	Stanza	Immissione	Transito	Estrazione		Portata / bilanciata / bocchette		Immissione	Estrazione
1
2
3							0 m³/h
4
5							Portata / progettata / n = 0,3
6
7
8							0 m³/h
9
10							% di / riduzione
11
12
13							#DIV/0!
14
15
16
17
18
19
20

		Somma	0 m³/h		0 m³/h				0 m³/h	0 m³/h

## Bilanciamento
		Protocollo bilanciamento VMC / per la certificazioe edifici PH				Nome progetto		0				Protocollo bilanciamento VMC / per la certificazioe edifici PH					Nome progetto		0
						Nome collaudatore											Nome collaudatore		0
						Esperto PH responsabile		0									Esperto PH responsabile		0

		5. Portate progettate bilanciamento bocchette				6. Portate misurate delle bocchette						6. Portate misurate delle bocchette
						1o giro			2o giro			3o giro			4o giro			5o giro
	Piano	Stanza	Immissione	Estrazione		Immissione	Estrazione		Immissione	Estrazione		Immissione	Estrazione		Immissione	Estrazione		Immissione	Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

		Documentazione velocità impostata (opzional %)				Velocità 1

		Somma	0 m³/h	0 m³/h		0 m³/h	0 m³/h		0 m³/h	0 m³/h		0 m³/h	0 m³/h		0 m³/h	0 m³/h		0 m³/h	0 m³/h

						Nota:			Nota:			Nota:			Nota:			Nota:
						Transito con le porte non garantito!

## Calcolo portate
Calcolo portata da velocità misurata con termoanemometro

velocità	2,80 m/s
superficie	0,0044 m²
portata	44 m³/h

## Note
Note riscontrate durante il collaudo