## IE EPi FEF
Esempio di calcolo IE-EPix-FEF
					Superficie riscaldata utile		Volume / riscaldato lordo	Passo 1:	Inserire superficie riscaldata calpestabile dell'appartamento
Costo annuale di metano					Passo 2:	- Se riscaldamento a metano: inserire il costo annuale.
Costo unitario di metano 01.09.06		0,62 €/m³					- Per gli altri combustibili inserire la quantatia annuale consumata.
Consumo annuale di metano		0 m³			Indici: sup		Indici: vol

Combustibile	Quantità	Pot. calorifero	Energia
Metano normale	0 m³	9,8 kWh/m³	0 kWh
Metano condensazione		10,2 kWh/m³
Gasolio		10,0 kWh/litro
Legna		2.000 kWh/m³ st
Trucioli		4,2 kWh/kg
Pellets / Brickets		4,9 kWh/kg
Teleriscaldamento		1,0 kWh/kWh
Corrente elettrica		1,0 kWh/kWh			FEF
Fornitura energetica annuale QH+ACS+cucina			0 kWh		#DIV/0!		#WERT!

Fabbisogno energetico – per acqua calda san.	Persone	Fabb. ACS/P	EN-ACS
		1.000 kWh/P	0 kWh					Passo 3:	Inserire il numero di persone che abita nell'appartamento
detrazione resa impianto solare			0 kWh					Passo 4:	Inserire la percentuale di copertura dell'impianto solare termico (standard 75%), se presente
– per cucina a metano		150 kWh/P	0		EPix			Passo 5:	- Se si cucina con metano o GPL, inserire x
Fornitura energetica per riscaldamento finale QEPH			0 kWh		#DIV/0!		#WERT!		- Se non si cucina con metano o GPL, lasciare libero la cella

Perdita dell'impianto di riscalda-mento = 1-h		Perdita	Energia
		25%	0 kWh		IEcalore			Passo 6:	Inserire la percentuale di perdita totale dell'impianto di riscaldamento (standard 25%)
Fornitura energetica per riscaldamento utile QH			0 kWh		#DIV/0!		#WERT!

Questo file può essere aperto con il software Open Source OpenOffice e LibreOffice.
Potete scaricarlo gratuitamente da www.openoffice.org e www.libreoffice.org.

	© Günther Gantioler
	TBZ - www.tbz.bz

	Questo foglio fa parte degli TBZ-Tools, acquistabile da TBZ.

Classe energetica	IE
G	200 kWh/m²a
F	160 kWh/m²a
E	120 kWh/m²a
D	90 kWh/m²a
C	70 kWh/m²a
B	50 kWh/m²a
A	30 kWh/m²a
P	15 kWh/m²a
SUO	#DIV/0!
Indice energetico involucro

## Energiekennzahl
Berechnung Energiekennzahl

Beheizte / Nettowohnfläche		Beheiztes / Nettovolumen

100 m²		320 m³					Schritt 1:	Einfügen der beheizten Nettowohnfläche
Flächenkennzahl		Volumenkennzahl

Brennstoff	Menge	Energieinhalt	Energie
Metan norma		9,8 kWh/m³					Schritt 2:	Einfügen der jährlichen Brennstoffmenge
Metan Kondensation		10,2 kWh/m³
Heizöl	1.200 litri	10,0 kWh/Liter	12.000 kWh
Scheitholz	3 m³ st	2.000 kWh/m³ RM	6.000 kWh
Hachschnitzel		4,2 kWh/kg
Pellets / Brickets		4,9 kWh/kg
Fernwärme		1,0 kWh/kWh
Strom direkt		1,0 kWh/kWh			Gesamt-Energiekennzahl Wärme
Energiebereitstellung pro Jahr QH+WW+Küche			18.000 kWh		180 kWh/m²a		56 kWh/m³a

Energiebedarf / – für Warmwasser	Personen	WW pro P	Energie WW
	4	1.000 kWh/P	4.000 kWh					Schritt 3:	Anzahl Personen im Haushalt einfügen
Abzug Solaranlage			0 kWh					Schritt 4:	otional einfügen der Deckung der Warmwasserbereitung durch Solaranlage
– für Kochen		150 kWh/P	0		End-Energiekennzahl			Schritt 5:	Falls mit Gas, GPL oder Holz gekocht wird, eine x im Feld „für Kochen“ eingeben
Endenergiebedarf für Heizung QEPH			14.000 kWh		140 kWh/m²a		44 kWh/m³a

Verlust Heizanlage = 1-h		Verlust	Energie Hz
		25%	3.500 kWh		Nutz-Energiekennzahl			Schritt 6:	Pauschalen Heizanlagenverlust eingeben
Netto Nutzwärmeenergiebedarf für Heizung QH			10.500 kWh		105 kWh/m²a		33 kWh/m³a

Diese Datei kann nur mit LibreOffice fehlerlos geöffnet werden
LibreOffice kann gratis unter www.libreoffice.org heruntergeladen werden.

	© Günther Gantioler
	TBZ - www.tbz.bz

	Dieses Berechnungsblatt ist Teil der TBZ-Tools

Energieklasse	EKZ
G	200 kWh/m²a
F	160 kWh/m²a
E	120 kWh/m²a
D	90 kWh/m²a
C	70 kWh/m²a
B	50 kWh/m²a
A	30 kWh/m²a
P	15 kWh/m²a
Objekt	105 kWh/m²a
Nutz-Energiekennzahl